## Hoja1
CÁLCULO RÁPIDO DE TU PROYECTO
[6 empty] | Lugar y fecha: |  |  |  |  | Ayudas para formulación del Excel: (BUSCARV) y Validación de Datos (ver en herramientas)
IT | DESCRIPCIÓN |  | DATOS ENTRADA | Un | CÁLCULO DE TU PROYECTO | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=YldVbV_BB3Q
DATOS DE ENTRADA
| Consumo medio de Energía (kW/mes) |  |  | (kWh/mes) |  |  | 3600
| Recibo mensual (COP) |  | 600 | $ |  |  | 2160000
| Seleccione su ubicación | [5 empty] | Andina | 5
|  | Amazonía | 160 | kWh/m2
|  | Andina | 165 | kWh/m2
|  | Costa Atlántica | 170 | kWh/m2
|  | Costa Pacifica | 165 | kWh/m2
|  | Guajira | 175 | kWh/m2
|  | Orinoquía | 165 | kWh/m2
| Ahorro deseado % |  | Wat/día | % |  |  | 100%
|  |  | 120000 | (kWh/mes) |  |  | 3600
| Valor de tu factura actual de energía (COP$) | [5 empty] | 2257645
| RESULTADOS ESTIMADOS |  |  |  | RESULTADOS ESTIMADOS
| Potencia del sistema fotovoltaico (Formula): |  |  | 27586.2069 |  |  |  | Wp
[9 empty] | 2713.5942 |  | Vr$ /KW de la Instalación |  |  |  |  | Ahorro
| Numero de Paneles Solares ( Wp) |  |  | 59.97 |  | 460 | 60 |  | 27600 |  | Potencia de la Instalación (KWp) |  |  |  |  | 20%
30%
| Área necesaria (m2): | [5 empty] | 180 |  |  |  | Zona | Radiación | Radiación |  |  | 40%
[11 empty] | Amazonía | 4.3 | 160 | kWh/m2 |  | 50%
| Valor aproximado del proyecto: | [5 empty] | 74895200 |  |  |  | Andina | 5 | 165 | kWh/m2 |  | 60%
[11 empty] | Costa Atlántica | 5 | 170 | kWh/m2 |  | 70%
| Valor de su nueva factura de energía: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Costa Pacifica | 4.8 | 165 | kWh/m2 |  | 80%
[11 empty] | Guajira | 5.5 | 175 | kWh/m2 |  | 90%
| Ahorro de CO2 Anual: | [5 empty] | 14.6341 |  |  |  | Orinoquía | 4.6 | 165 | kWh/m2 |  | 100%
[5 empty] | NOTA: |  |  |  |  | ANALISIS PRESUPUESTAL
[5 empty] | 1. En el Valor de la Instalación no se Incluye el suministro del Contador bidireccional ni el trámite para la conexión con el Distribuidor de energía. |  |  |  |  | Descripción |  |  | $/vatio | Cantidad | Vr$/Unit | Unid | Vr$ Total | IVA | Proveedor | Notas
[10 empty] | Paneles Wp. |  | 460 | 1080 | 60 | 596160 | Unid | 35769600 | 0 | SOLAIRE | Valor Unitario Panel 1.080 $/vatio
[5 empty] | 2. En el Valor de la Instalación no incluye la canalización, cableado, componentes e instalación de la acometida en lado AC. |  |  |  |  | Inversores Vatios |  |  | 740 | 27600 |  | SG | 20424000 | 0 | SOLAIRE | Valor Unit del Inversor CPS DE 6KW $3.700.000
[10 empty] | Unidad de control de inyección y Monitoreo + CTS |  |  |  | 1 | 2021600 | Unid | 2021600 | 19%
[10 empty] | Estructura |  |  |  | 60 | 40000 | Unid | 2400000 | 19%
[10 empty] | Protecciones |  |  |  | 27600 | 150 | SG | 4140000 | 19%
[10 empty] | Canalizaciones en DC |  |  |  | 27600 | 150 | SG | 4140000 | 19%
[10 empty] | Montaje y pruebas |  |  |  | 60 | 100000 | SG | 6000000 | 0%
[10 empty] | Contador bidireccional |  |  |  | 1 | 1000000 | Unid | 0 | 19% |  | Nota: Incluir solamente cuando se Inyecte Energ. a la red
[10 empty] | Perdidas |  |  |  | 13% |  | %
[11 empty] | Perdidas por reflexión |  | 2%
[11 empty] | Perdidas por sombreado |  | 2%
[11 empty] | Perdidas por desajustes |  | 2% |  |  |  | 74895200
[11 empty] | Pérdidas por efecto de la temperatura |  | 3%
[11 empty] | Pérdidas en los circuitos de Continua |  | 1%
[11 empty] | Pérdidas en los Inversores |  | 3%
Ingresa aquí el consumo medio de Energía KW/mes. - (Saca un promedio del consumo de tus últimas facturas).
Ingresa aquí el porcentaje de energía que quieres ahorrar.
Ingresa aquí el Valor promedio mensual de tu factura de energía (COP$)
Numero de Paneles Solares (Wp)
Área necesaria (m2):
Costo aproximado del proyecto:
Valor de su nueva factura de energía:
Ahorro de CO2 Anual (Ton):
Ingresa aquí tu Ubicación

## Hoja2
3180
450
TOTAL CONSUMOS (PROMEDIOS) kw | 3630 | 2097660
Actual KW | 3282 | 605 | 3887
Actual $ | 1896561 | 349610 | 2246171
VR $ KW | 577.8675 | 577.8678